| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| от 01.04.2010 | №42 |
| поселок Щербиновский |

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов

в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района

В соответствии с  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года                   № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 03 мая 2006 года № 22 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района 					          	          Д.А.Ченокалов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района

от 01.04.2010 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района

- В Щербиновском сельском поселении Щербиновского района должно быть не менее двух прицепных мотопомп для целей пожаротушения. Пожарные мотопомпы должны находиться в исправном состоянии, быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением и заправлены топливом. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее              0,2 кубического метра и комплектоваться ведрами.

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5 - 3 кубических метра и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться.

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

- На электрооборудование должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО).

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: 1 лом, 1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый), 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая,            1 асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), 1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 кубического метра.

- В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района 						          Д.А.Ченокалов